Relatório de Comissionamento e de Inspeção Periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Endereço:   {endereço_cliente}		                                                                                       Telefone: (11)   4173-4056

Responsável pelo uso:   {nome_cliente}	                                      		                 e-mail:

Ocupação:   Residencial (A-2)

| 1. HIDRANTES/MANGOTINHOS: |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado? | X |  |
| 1.2 | Todos os compartimentos estão protegidos por hidrantes/mangotinhos? | X |  |
| 1.3 | Os hidrantes/mangotinhos estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado? | X |  |
| 1.4 | Os hidrantes/mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados conforme a IT n° 20? | X |  |
| 1.5 | Os hidrantes/mangotinhos estão sem vazamentos? | X |  |
| 1.6 | As mangueiras de incêndio estão em bom estado de conservação e possuem as demarcações de certificação? | X |  |
| 1.7 | Os abrigos estão de acordo com os parâmetros da IT nº 22? | X |  |
| 1.8 | Os abrigos possuem os equipamentos necessários (esguichos e chaves de mangueiras)? | X |  |
| 2. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida). |  | Sim | Não |
| 2.1 | A bomba de incêndio está adequadamente instalada? | X |  |
| 2.2 | Existe bomba "jóquey" instalada? Caso positivo, a mesma está adequadamente instalada? |  | X |
| 2.3 | A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo? | X |  |
| 2.4 | A bomba de incêndio está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis? | X |  |
| 2.5 | A bomba de incêndio está sem vazamentos? (teste) | X |  |
| 2.6 | A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado? | X |  |
| 2.7 | Os manômetros e pressostatos estão em boas condições e funcionando corretamente? | X |  |
| 2.8 | As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente | X |  |
| 2.9 | A fixação da bomba de incêndio está adequada? | X |  |
| 3. TUBULAÇÃO |  | Sim | Não |
| 3.1 | Tubulação sem danos mecânicos? | X |  |
| 3.2 | Tubulação sem vazamentos? (teste) | X |  |
| 3.3 | Tubulação sem corrosão ou obstrução interna? | X |  |
| 3.4 | Tubulação adequadamente alinhada? | X |  |
| 3.5 | Tubulação pintada e identificada? | X |  |
| 3.6 | Suportes e braçadeiras adequados? | X |  |
| 4. CONEXÃO DE RECALQUE |  | Sim | Não |
| 4.1 | Conexão de recalque está sinalizada? | X |  |
| 4.2 | Conexão de recalque está desobstruída? | X |  |
| 4.3 | Conexão de recalque está sem vazamentos? | X |  |
| 5. TANQUES E RESERVATÓRIOS: |  | Sim | Não |
| 5.1 | Reservatório de incêndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado? | X |  |
| 5.2 | Reservatório de incêndio possui válvulas completamente abertas? | X |  |
| 5.3 | Reservatório de incêndio possui tubulação e válvulas adequadas? | X |  |
| 5.4 | Existe indicador de nível instalado no tanque? |  | X |

(Continuação)

| (1) Justificativas técnicas para não atendimento dos itens assinalados - a ser preenchido pelo Responsável Técnico |  |
| --- | --- |
| ITEM | JUSTIFICATIVAS DE NÃO ATENDIMENTO |

AVALIAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS

Atesto, nesta data, que a instalação foi inspecionada e está em conformidade com as prescrições da IT nº 22, estando o proprietário e/ou o responsável pelo uso ciente(s) das responsabilidades referentes à manutenção e vistorias periódicas, conforme a NBR 13714.

Data do comissionamento/inspeção: {data_extenso}

Responsável Técnico pelo comissionamento/inspeção:       Rafael Fernando Corrêa

Título profissional:        Arquiteto Urbanista

Nº do Registro Profissional:     A138379-5

Assinatura:

Proprietário e/ou Responsável pelo uso:   {nome_cliente}

Assinatura (Certificação  Digital): _________________________________