RELATÓRIO DE VISTORIA PRÉVIA – AVCB

{nome_edificacao}

{endereço_edificacao}

N° DE PAVIMENTOS: {qtd_pavimentos}

N° DE SUBSOLOS: {qtd_subsolos}

TIPO:     {tipo_edificacao}

QUANTIDADE DE BLOCOS: {qtd_blocos}

NOME DA PESSOA QUE ACOMPANHOU: {nome_pessoa_acompanhou}

CARGO: {cargo_pessoa_acompanhou}

TELEFONE: {telefone_pessoa_acompanhou}

VISTORIA REALIZADA COM PROJETO:   {vistoria_com_projeto}

NOME DO VISTORIADOR: Rafael Correa

BOMBA DE INCÊNDIO:

| Existe Bomba de Incêndio? | {bi_existe_bomba} |
| --- | --- |
| Está protegida com PCF? | {bi_protegida_pcf} |
| Há necessidade de instalação de PCF? | {bi_necessidade_pcf} |
| Botoeira de Acionamento no Barrilete? | {bi_botoeira_barrilete} |
| Botoeira nos pavimentos subsequentes? | {bi_botoeira_pavimentos} |
| Teste realizado a bomba funcionou? | {bi_teste_funcionou} |
| Existe By Pass? | {bi_existe_bypass} |
| Existe medidor elétrico da bomba no centro de medição? | {bi_medidor_eletrico} |
| Tipo de Extintor: | {bi_tipo_extintor} |
| Local do extintor: | {bi_local_extintor} |
| Altura do extintor conforme a Norma? | {bi_altura_extintor_conforme} |
| Equipamentos identificados conforme as normas vigentes? | {bi_equipamentos_identificados} |

{@bi_parecer_texto_xml}

CASA DE MÁQUINAS:

| Está protegida por PCF? | {cm_protegida_pcf} |
| --- | --- |
| Há necessidade de instalação de PCF? | {cm_necessidade_pcf} |
| Está protegida por unidade extintora? | {cm_protegida_extintora} |
| Que tipo de unidade extintora? | {cm_tipo_extintora} |
| Local do Extintor: | {cm_local_extintora} |
| Altura conforme a norma? | {cm_altura_conforme} |
| Extintor identificado conforme a norma? | {cm_extintor_identificado} |
| Está desobstruído? | {cm_desobstruido} |
| Interfone? | {cm_interfone} |
| Local do Interfone: | {cm_local_interfone} |
| Possui detector de fumaça? | {cm_detector_fumaca} |
| Ilum. de Emergência: | {cm_ilum_emerg} |
| Iluminação Funciona? | {cm_ilum_emerg_funciona} |
| Equipamentos identificados conforme as normas vigentes? | {cm_equipamentos_identificados} |

{@cm_parecer_texto_xml}

ANDARES / ESCADARIAS

| Corrimão contínuo? | {ae_corrimão_continuo} |
| --- | --- |
| Corrimão em ambos os lados? | {ae_corrimão_ambos_lados} |
| Material do corrimão | {ae_material_corrimão} |
| Extremidades na parede | {ae_extremidades_parede} |
| Escadarias sinalizadas? | {ae_escadarias_sinalizadas} |
| Tipo de escada | {ae_tipo_escada} |
| Necessário fita antiderrapante? | {ae_necessario_fita_antiderrapante} |
| Existem janelas? | {ae_existem_janelas} |
| Possui antecâmara? | {ae_possui_antecamara} |
| Entrada de tomada de ar localizada | {ae_entrada_tomada_ar_localizada} |
| Detector de fumaça? | {ae_detector_fumaca} |
| Iluminação de emergência nas escadarias? | {ae_ilum_emerg_escadarias} |
| Iluminação de emergência nas escadarias funciona? | {ae_ilum_emerg_escadarias_funciona} |
| Iluminação de emergência nas escadarias a prever? | {ae_ilum_emerg_escadarias_prever} |
| Quantas iluminações de emergência nas escadarias? | {ae_ilum_emerg_escadarias_quantas} |
| Iluminação de emergência nos halls? | {ae_ilum_emerg_halls} |
| Iluminação de emergência nos halls funciona? | {ae_ilum_emerg_halls_funciona} |

{@ae_parecer_texto_xml}

MATERIAIS DE ACABAMENTO:

| Escadaria/Hall: | {ma_escadaria_hall} |
| --- | --- |
| Piso | {ma_piso} |
| Parede | {ma_parede} |
| Teto | {ma_teto} |

{@ma_parecer_texto_xml}

PORTA CORTA FOGO

| Existem instaladas? | {pcf_existem_instaladas} |
| --- | --- |
| Quantas portas? | {pcf_quantas} |
| Modelo | {pcf_modelo} |
| Necessidade de instalação? | {pcf_necessidade_instalacao} |
| Necessidade de manutenção? | {pcf_necessidade_manutencao} |
| Sinalizada de acordo com normas? | {pcf_sinalizada_acordo_normas} |
| Sinalizadas "Mantenha Fechada"? | {pcf_sinalizadas_mantenha_fechada} |
| Saída de emergência? | {pcf_saida_emergencia} |

{@pcf_parecer_texto_xml}

EXTINTORES:

| Dentro da validade? | {ext_dentro_validade} |
| --- | --- |
| Data de vencimento | {ext_data_vencimento} |
| Necessidade de incluir unidade? | {ext_necessidade_incluir_unidade} |
| Altura de acordo com IT21? | {ext_altura_acordo_it21} |
| Quais os tipos de extintor por pavimento? | {ext_tipos_por_pavimento_h2o} {ext_tipos_por_pavimento_pqs} {ext_tipos_por_pavimento_co2} {ext_tipos_por_pavimento_abc} |
| Sinalizados de acordo com norma? | {ext_sinalizados_acordo_norma} |
| Pintura no piso do subsolo? | {ext_pintura_piso_subsolo} |
| Pintura na coluna do subsolo? | {ext_pintura_coluna_subsolo} |

{@ext_parecer_texto_xml}

HIDRANTES:

| Quantos hidrantes existem na edificação? | {hid_quantos_existem} |
| --- | --- |
| Qual tipo de mangueira? | {hid_tipo_mangueira} |
| Falta alguma mangueira? | {hid_falta_mangueira} |
| Quantas faltam? | {hid_quantas_faltam} |
| Esguichos | {hid_esguichos} |
| Falta algum esguicho? | {hid_falta_esguicho} |
| Chave storz completas? | {hid_chave_storz_completas} |
| A mangueira possui etiqueta do teste hidrostático? | {hid_mangueira_etiqueta_teste} |
| Vencimento do teste da mangueira | {hid_vencimento_teste} |
| Existe necessidade de reparo ou substituição de algum componente de algum hidrante? | {hid_necessidade_reparo_substituicao} |

{@hid_parecer_texto_xml}

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

| Existe sistema de iluminação de emergência? | {ie_existe_sistema} |
| --- | --- |
| O Sistema é alimentado por? | {ie_sistema_alimentado_por} |
| Sistema está funcionando? | {ie_esta_funcionando} |
| Por quanto tempo? | {ie_por_quanto_tempo} |

{@ie_parecer_texto_xml}

SHAFT:

| Shaft´s estão fechados? | {sh_estao_fechados} |
| --- | --- |
| Shaft´s estão selados? | {sh_estao_selados} |

{@sh_parecer_texto_xml}

SINALIZAÇÃO

| Existem sinalizações nos equipamentos e rotas de fuga? | {sin_existem_sinalizacoes} |
| --- | --- |
| As sinalizações são fotoluminescentes? | {sin_sinalizacoes_fotoluminescentes} |
| Possui CNPJ e fator de luminosidade? | {sin_possui_cnpj_fator_luminosidade} |

{@sin_parecer_texto_xml}

CENTRAL DE ALARME:

| Existe sistema de alarme de incêndio? | {ca_existe_sistema} |
| --- | --- |
| Há necessidade de instalar alarme de incêndio conforme projeto? | {ca_necessidade_instalar_conforme_projeto} |
| Se existe, em teste o sistema funcionou? | {ca_teste_sistema_funcionou} |
| Existe a necessidade de alguma adequação ou manutenção? | {ca_necessidade_adequacao_manutencao} |
| Existe botoeira de acionamento do sistema? | {ca_existe_botoeira_acionamento} |
| Estão sinalizados? | {ca_estao_sinalizados} |
| Existem sirenes do alarme de incêndio? | {ca_existem_sirenes} |
| Quantas sirenes? | {ca_quantas_sirenes} |
| Existem catracas ou eletroímãs? | {ca_existem_catracas_eletroimas} |
| Catracas estão funcionando? | {ca_catracas_eletroimas_funcionando} |
| Necessidade de repetidor ou módulos? | {ca_necessidade_repetidor_modulos} |

{@ca_parecer_texto_xml}

ROTA DE FUGA:

| Existem lixeiras ou qualquer outra obstrução nas escadas e/ou rotas de fuga? | {rf_existem_obstrucoes} |
| --- | --- |

{@rf_parecer_texto_xml}

CENTRAL DE MEDIÇÃO:

| Tipo de porta | {cm_med_tipo_porta} |
| --- | --- |
| Tipo de extintor | {cm_med_tipo_extintor} |
| Os equipamentos estão sinalizados? | {cm_med_equipamentos_sinalizados} |
| Está desobstruída? | {cm_med_desobstruida} |
| Possui iluminação de emergência? | {cm_med_possui_ilum_emerg} |

{@cm_parecer_texto_xml}

SISTEMA DE INTERFONE:

| A central possui vigilância 24h? | {si_central_vigilancia_24h} |
| --- | --- |
| Onde está instalada a central? | {si_onde_instalada_central} |
| Possui sistema de No-break, bateria ou gerador? | {si_possui_no_break_bateria_gerador} |

{@si_parecer_texto_xml}

SISTEMA DE GÁS:

| Existe sistema de gás encanado? | {sg_existe_sistema_encanado} |
| --- | --- |
| Qual o sistema de gás? | {sg_qual_sistema} |
| Existem botijões nas unidades? | {sg_existem_botijoes_unidades} |
| Está sinalizado? | {sg_esta_sinalizado} |
| Qual tipo de porta? | {sg_tipo_porta} |
| Qual tipo de extintor? | {sg_tipo_extintor} |
| Está sinalizado? | {sg_sinalizado_porta} |
| Possui placa de advertência? | {sg_possui_placa_advertencia} |

{@sg_parecer_texto_xml}

GERADOR:

| Existe sistema de gerador na edificação? | {ger_existe_sistema} |
| --- | --- |
| O gerador está protegido por PCF e paredes em alvenaria? | {ger_protegido_pcf_paredes} |
| Qual extintor? | {ger_qual_extintor} |
| Onde está? | {ger_onde_esta} |
| Sinalizado? | {ger_sinalizado} |
| O Combustível está protegido por dique de contenção? | {ger_combustivel_protegido_dique} |
| Quais áreas são atendidas pelo GMG? | {ger_areas_atendidas} |
| Existe tomada de ar frio? | {ger_existe_tomada_ar_frio} |
| Existe saída de ar quente? | {ger_existe_saida_ar_quente} |
| Possui iluminação de emergência? | {ger_possui_ilum_emerg} |
| Existe a necessidade de adequação do sistema existente? | {ger_necessidade_adequacao_sistema} |

{@ger_parecer_texto_xml}

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO:

| Existe sistema de pressurização de escadas? | {sp_existe_sistema} |
| --- | --- |
| Protegida por PCF? | {sp_protegida_pcf} |
| Possui antecâmara? | {sp_possui_antecamara} |
| O sistema está funcionando? | {sp_sistema_funcionando} |
| Está sinalizada? | {sp_esta_sinalizada} |
| Extintor? | {sp_extintor} |
| Detector na sala de pressurização? | {sp_detector_sala_pressurizacao} |
| Detector na antecâmara? | {sp_detector_antecamara} |
| Botoeira na portaria? | {sp_botoeira_portaria} |
| Botoeira no GMV? | {sp_botoeira_gmv} |
| Painel de reset? | {sp_painel_reset} |
| Detector testado? | {sp_detector_testado} |

{@sp_parecer_texto_xml}

REGISTRO DE RECALQUE

| Quantidade de R.R. existente? | {rr_quantidade_existente} |
| --- | --- |
| Está emperrado? | {rr_esta_emperrado} |
| Existe a necessidade de pintura (sinalização)? | {rr_necessidade_pintura_sinalizacao} |
| Existe a necessidade de tampão de 2 ½” ? | {rr_necessidade_tampao_2_5} |
| Existe a necessidade de adaptador de 2 ½” ? | {rr_necessidade_adaptador_2_5} |
| Possui brita no fundo? | {rr_possui_brita_fundo} |
| Outro reparo para fazer? | {rr_outro_reparo} |
| Qual REPARO? | {rr_qual_reparo} |

{@rr_parecer_texto_xml}

CONCLUSÃO:

{conclusao_texto}