Atestado de conformidade das Instalações Elétricas

Classificação (uso) da edificação RESIDENCIAL Idade do imóvel:

Endereço {endereço_cliente}

Pessoa de contato: Fone:

O responsável pelo fornecimento deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir.

“C” = CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL Item da IT 41; Requisito para inspeção visual; C; NA. 6.1; Condições de instalação dos condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares.; X. 6.2; Os circuitos elétricos devem possuir proteção contra sobrecorrentes (disjuntores ou fusíveis).; X. 6.3; As partes vivas estão isoladas e/ou protegidas por barreiras ou invólucros.; X. 6.4; Todo circuito deve dispor de condutor de proteção “fio-terra” e todas as massas da instalação estão ligadas a condutores de proteção (salvo as exceções).; X. 6.5; Todas as tomadas de corrente fixas devem ser do tipo com polo de aterramento (2P + T ou 3P+T).; X. 6.6; Existência de dispositivo diferencial residual (DR) para proteção contra choques elétricos (salvo as exceções do item 6.6).; X. 6.7; Quando houver possibilidade de os componentes da instalação elétrica representarem perigo de incêndio para os materiais adjacentes, deverá haver a devida proteção.; X. 6.8; Os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso.; X. Os quadros de distribuição devem ser providos de identificação e sinalização do lado externo, de forma legível e não facilmente removível.; X. Os componentes dos quadros devem ser identificados de tal forma que a correspondência entre componentes e respectivos circuitos possa ser prontamente reconhecida, de forma legível e não facilmente removível.; X. 6.9; Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).; X. 7.1.2; Os quadros, circuitos e linhas dos sistemas de segurança contra incêndio devem ser independentes dos circuitos comuns.; X. 7.1.3 a 7.1.5; As fontes de energia, os quadros, os circuitos e as linhas elétricas que alimentam equipamentos de segurança destinados ao combate e supressão de incêndio, à ventilação, à pressurização e ao controle de fumaça devem estar devidamente protegidos com material resistente ao fogo ou enclausurados em ambientes resistentes ao fogo.; X. 7.1.6; Sala do motogerador e circuitos elétricos de segurança por ele alimentados estão em conformidade com o item 7.1.6.; X. 7.1.9; Circuitos de corrente alternada estão separados dos circuitos de corrente contínua.; X. 8.1 e 8.3; Comprovação de Responsabilidade Técnica específica do sistema elétrico (projeto, execução, inspeção, manutenção – conforme o caso).; X. Obs.. Avaliação geral das instalações elétricas: Atesto, nesta data, que o sistema elétrico da edificação (incluindo o SPDA) foi inspecionado e verificado conforme as prescrições da NBR 5410 (capítulo “Verificação final”), da NBR 5419 e NBR 10898 (tensão máxima no circuito) e encontra-se em conformidade, estando o proprietário, e/ou responsável pelo uso, ciente das responsabilidades constantes do item 2 da IT 41. Data da inspeção: Responsável técnico: Rafael Fernando Corrêa _____________________________________ Assinatura (Certificação digital); ________________________________________ Nome {nome_cliente} Proprietário ou Responsável pelo uso: {nome_cliente}. (Obrigatório anexar comprovação de responsabilidade técnica, que inclua a emissão deste atestado)